## część 2
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - II kwart. 2022r. - I kwart. 2023r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 2
1 | Big Oxygen Trap | pojemność 3 litry tlenu, zanieczyszczenia azotu po filtracji do 1ppb, połączenie na 1/8 cala, objetość filtra 750 ml, ciśnienie do 250 psig | BOT-2 | AGILENT | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | filtr helu do dektora masowego | Gas Clean Filter GC-MS zgodny z typem podłączenia CP17973 | CP 17973 | Agilent | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Filtr wlotu rozpuszczlnika do HPLC Agilent 1100 | Filtr szlklany wlotu rozpuszczlnika rozmiar porów 20μm; Adapter ze spieku, PTFE, 3 mm, | 5041-2168 | AGILENT | szt. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Frits PTFE dla systemów Agilent HPLC | Frits PTFE dla Agilent1100 &1050 Systems | 25466 | Restek | op. (5szt.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5 | liner do dozownika Varian typ 1177 | Liner 4mm x 6,3 x 78,5; siltek ze spiekiem w połowie długości i przewężeniem stożkowym od strony wprowadzenia kolumny chromatograficznej | 21046-214.5 | Restek | op.(5 szt.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Nakrętki z septami do fiolek 1,5ml. | Średnica 9mm, niebieskie, septa grubości 1 mm, do fiolek z krótkim gwintem ND9 | 5182-0717 | Agilent | op.(100szt) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
7 | olej Inlant 45 do pompy próżniowej oeljowej Duo Line | olej do pompy próżniowej Duo Line przy detektorze masowym Agilent 5977A MSD | 24819 | Restek | op. (1L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Pułapka Vocarb 3000 | do Teledyne Tekmar Stratum P&T | 28994-U | Sigma - Aldrich | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
9 | septy do dozownika Varian 1177 | średnica 9 mm w kolorze czerwonym (o małej upływności) z naciętym otworkiem (CenterGuide) na igłę strzykawki do detektora MS | 27084 | Restek | op.(50 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
10 | strzykawka do podajnika automatycznego Varian CP-8410 o pojemności 10 µl | pojemność 10 μl/ASN-F/26/50 mm | 21202 | SGE/Restek | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
11 | uszczelki silikonowo-teflonowe | do fiolek o poj. 40 ml od podajnika automatycznego Teledyne Tekmar Aquatek 100 (średnica 22mm) | 22021108 | ANCHEM | op.(1000szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
12 | uszczelki silikonowo-teflonowe - septa | do fiolek o poj. 2 ml (średnica 9mm, grubość 1mm) do autosemplera Agilent 7683 | 130808/ 09021780 | La-Pha-Pack/ ANCHEM | op.(100szt.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | [7 empty] | 0 | 0
13 | uszczelki vesplowo-grafitowe do kolumn kapilarnych - Varian 3600, dozownik 1177 | Ferrule vesplowo-grafitowe; 60% Vespel/40% Graphite, 1/16" X 0.4mm ID; Fits Column ID 0.25 mm | 20211 | Restek | op.(10 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
14 | wężyki do pompy perylstatycznej (czarno-czarne) | do VGA 76 Varian 0,76 mm ID | 37-100272-00 | Agilent | op. (12 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
15 | wężyki do pompy perylstatycznej (fioletowo-czarne) | (fioletowo-czarne) do VGA 76 Varian 2,29 mm ID | 37-100273-00 | Agilent | op. (12 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
16 | wkłady o pojemności 400 μl do fiolek na 2ml do automatycznego podajnika Agilent 6890 | średnica zewnętrzna wkładu maksymalnie 5,7 mm (nie więcej) | 4035-630 | Restek | op.(100szt.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | [7 empty] | 0 | 0
17 | zestaw do konserwacji generatora azotu Parker/domnick hunter typ G1 (Service A) | zestaw nr 606272351 | 606272351 | Parker/Domnick Hunter | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
18 | zestaw filamentu do detektora masowego Agilent 5977A MSD | zestaw filamentu do detektora masowego Agilent 5977A MSD nr kat G2590-60053 lub równoważny* | G2590-60053 | Agilent | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Zwój reakcyjny do spektrometru VGA76 Varian | do analizy rtęci Tubing& Connector Kit do VGA-76 | 9910039900 | Agilent | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
RAZEM: | [77 empty] | 0 | 0
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu " nie gorszy niż" lub równoważnego zamawiajacy zastrzega sobie prawo żądania próbek demonstracyjnych w minimalnych ilościach w celu sprawdzenia jego właściwości a Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu.
sporządził:

## część 3
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - II kwart. 2022r. - I kwart. 2023r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 3
1 | kolumna kapilarna do chromatografii gazowej | dł-30 m; średnica-0,25 mm; film-0,25 μm crossbond 5%diphenyl/95%dimethylpolisiloxane do detektora ECD |  | Restek Rtx-5MS | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | liner do dozownika Split/Splitless chromatografu Agilent 6890N | z przewężeniem stożkowym na końcu, oraz w połowie długości i watą szklaną, deaktywowany, objętość 0,87 ml | 5183-4702 | Agilent | op.(25 szt.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
3 | strzykawka chromatograficzna do chromatografii cieczowej pojemność 25 µl | strzykawka chromatograficzna do chromatografii cieczowej LC 25 µl FN |  | 80465 | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | strzykawka chromatograficzna do chromatografii cieczowej pojemność 50 µl | strzykawka chromatograficzna do chromatografii cieczowej LC 50 µl FN |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | usczelki typu o-ring | do linerów dozownika split/splitless Agilent 6890N | 22241 | Restek | op. (10 szt.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
6 | wkładka do detektora µECD chromatografu gazowego Agilent 6890 | wkładka kwarcowa z wcięciem | 27191 | Restek | opk. (5szt.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
RAZEM | [77 empty] | 0 | 0
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu " nie gorszy niż" lub równoważnego zamawiajacy zastrzega sobie prawo żądania próbek demonstracyjnych w minimalnych ilościach w celu sprawdzenia jego właściwości a Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu.
sporządził:

## część 4
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - II kwart. 2022r. - I kwart. 2023r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 4
1 | lampa katodowa HCL do aparatu Hitachi ZA 3000 do oznaczania Ca (wapnia) | lampa niekodowana, do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 001-6008 | Hitachi | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | przewód pompy na odczynniki | dziesięcioczęściowy do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 171-6343 | Hitachi | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
2 | przewód pompy na próbkę | pięcioczęściowy do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 171-6328 | Hitachi | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
3 | rurka szklana Heated Quartz Cell | cela absorpcyjna do generowania wodorków do spektrometru Hitachi ZA 3000 bez metalowego uchwytu | 7J0-8861 | Hitachi | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | rurki pirolityczne C2 HR do kuwety grafitowej | do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 7J1-8540 | Hitachi | op. (10szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
RAZEM: | [77 empty] | 0 | 0
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu " nie gorszy niż" lub równoważnego zamawiajacy zastrzega sobie prawo żądania próbek demonstracyjnych w minimalnych ilościach w celu sprawdzenia jego właściwości a Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu.
sporządził:

## część 5
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - II kwart. 2022r. - I kwart. 2023r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 5
1 | czujnik zamknięcia drzwiczek do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350d | czujnik zamknięcia drzwiczek Switch sngl pole PNL pushbutton, do aparatu ICP-MS Perkin Elmer NexIon 350d | W1038648 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | drucik do czyszczenia wężyka o średnicy wewnętrznej 0,6mm do wężyka automatycznego podajnika S-10 do spektrometrów absorpcji atomowej, wykonany ze stali nierdzewnej | Drucik do czyszczenia wężyka o średnicy wewnętrznej 0,6mm do wężyka automatycznego podajnika S-10 do spektrometrów absorpcji atomowej, wykonany ze stali nierdzewnej | B0505962 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Cewka indukcyjna do aparatu ICP-MS NexIon 350d | Cewka indukcyjna do aparatu ICP-MS NexIon 350d | WE021816 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | lampa katodowa HCL do oznaczania Cd | lampa kodowana do spektrometru Perkin Elmer AAnalyst 800 | N3050115 | Perkin Elmer | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
3 | lampa katodowa HCL do oznaczania Pb | lampa kodowana do spektrometru Perkin Elmer AAnalyst 800 | N3050157 | Perkin Elmer | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | naczynka do kuwety GTA | (rak 88) - średnie (2,5ml) do spektrometru Perkin Elmer AAnalyst 800 | B3001566 | Perkin-Elmer | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | nebulizer szklany Meinharda typ C05 do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | nebulizer szklany Meinharda typ C05 ( uptake rate 0,5 ml/min) do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | N8145012 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6 | O-Ring 1,78x1,78 do kapilary do FIASa | O-Ring 1,78x1,78 do kapilary do FIASa | B0172053 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
7 | tuby grafitowe THGA standardowe | do AAS Perkin Elmer Aanalyst 800 | BO 504033 (BO 508884) | Perkin-Elmer | op. (20szt.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Zacisk do rozpylacza Meinhard'a do aparatu ICP-MS NexIon 350d | Zacisk do rozpylacza Meinhard'a do aparatu ICP-MS NexIon 350d | N0777460 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
RAZEM: | [77 empty] | 0 | 0
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu " nie gorszy niż" lub równoważnego zamawiajacy zastrzega sobie prawo żądania próbek demonstracyjnych w minimalnych ilościach w celu sprawdzenia jego właściwości a Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu.
sporządził:

## część 6
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - II kwart. 2022r. - I kwart. 2023r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 6
1 | fiolki 10ml z nakrętką i septą | fiolki poj. 10ml z polistyrenu ø20mm, h 45mm z niebieską nakretką z otworem i czerwono-białą septą, do podajnika Dionex AS-AP | 55058 | Thermo Scientific | op.(100szt.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
2 | filtr do eluentu | filtr do eluentu, biały, end-line filter eluent, 1/4-28 UHMWPE | 45987 | Thermo Scientific | szt. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
3 | guard do kolumny chromatograficznej | Guard Cartridge; Particle Size 3 μm; Pore Size 175 Å; Surface Area 220 m²/g; Carbon Load 10%; 1 to 11 | 25003-014001 | Thermo Scientific | op.(4szt.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | guard do kolumny chromatograficznej | Guard Cartridge; Particle Size 5 μm; Pore Size 120 Å; Surface Area 300 m²/g; Carbon Load 18%; pH 2 to 8 | 69695 | Thermo Scientific | op.(2szt.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Kolumna analityczna do chromatografii jonowej | Kolumna analityczna do chromatografii jonowej do chromatografu jonowego 5000, Dionex Ion Pac AS9-HC Analitycal (4x250mm) | 51786 | Thermo Scientific | 1 szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6 | kolumna HPLC | kolumna 150x4.6 mm C-18; Particle Size 3 μm; Pore Size 120 Å; Surface Area 300 m²/g; Carbon Load 18%; pH 2 to 8; Packing Material: Spherical, Fully Porous, Silica | 59133 | Thermo Scientific | szt. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
7 | kolumna HPLC | kolumna 150x4.6 mm C-18; Particle Size 3 μm; Pore Size 175 Å; Surface Area 220 m²/g; Carbon Load 10%; 1 to 11; Packing Material: Spherical, Fully Porous, Silica | 25003-154630 | Thermo Scientific | szt. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
8 | strzykawka 1 ml | strzykawka 1 ml (do ręcznych nastrzyków , BD1mlSyringe, Tuberculin SlipTip, latex free, sterylna, jednorazowego użytku) | 16388 | Thermo Scientific | szt | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Wymieniacz kationowy w formie Ag (kolumienka) | Wymieniacz kationowy w formie Ag (kolumienka) nie gorszy niż Dionex OnGuard II Ag Icc Cartridges, 1ml Cation-exchange silver form | 57089 | Thermo Scientific | op. 48 szt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Wymieniacz kationowy w formie H (kolumienka) | Wymieniacz kationowy w formie H (kolumienka) nie gorszy niż Dionex OnGuard II H Icc Cartridges, 1ml | 57085 | Thermo Scientific | op.48 szt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
11 | wymieniacz kationowy w formie Na (kolumienka) | Wymieniacz kationowy w formie Na (kiolumienka) nie gorszy niż Dionex OnGuard II Na Cartridges,1cc, 1ml. | 62948 | Thermo Scientific | op.(48szt.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
RAZEM: | [77 empty] | 0 | 0
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu " nie gorszy niż" lub równoważnego zamawiajacy zastrzega sobie prawo żądania próbek demonstracyjnych w minimalnych ilościach w celu sprawdzenia jego właściwości a Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu.
sporządził: